Приложение № 1

к Договору № ___________ от "___"_________ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ СОШ № 23 г. Южно-Сахалинска

_____________В.А. Шереметьева

«___» ____________2025 г.

Техническое задание

на выполнение работ по объекту:

«Обустройство входной зоны первого этажа МАОУ СОШ № 23 г. Южно-Сахалинска 
(в рамках проекта "Путь к знаниям")»

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объектов: | Обустройство входной зоны первого этажа МАОУ СОШ № 23 г. Южно-Сахалинска (в рамках проекта "Путь к знаниям") |
| 2. | Место выполнения работ: | РФ, 693010, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, 18 |
| 3. | Заказчик: | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23 города Южно-Сахалинска |
| 4. | Виды работ: | Работы должны быть выполнены в соответствии со сметой - демонтаж/монтаж напольного покрытия, - демонтаж/монтаж дверных проемов, - устройство плинтусов; - устройство натяжных потолков; - установка светильников, - отделочные работы. |
| 5. | Основные требования к материалам, применяемым на объекте: | Подрядчик обязан по заданию Заказчика выполнить весь комплекс работ в соответствии со сметой, техническим заданием, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. Все используемые в работе материалы должны иметь сертификаты, если они предусмотрены законодательством для данного вида материалов, которые Подрядчик предоставляет Заказчику перед началом основных этапов строительства. Все материалы должны быть новыми (не бывшим в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободными от прав и притязаний третьих лиц, не находиться под запретом (арестом), в залоге и не являться ранее выставочным образцом. Указания в технической документации на материалы, имеющие товарные знаки, следует дополнять словами «или эквивалент». Под эквивалентом понимаются аналогичные по техническим и функциональным характеристикам товары и материалы, которые отличаются друг от друга незначительными особенностями (деталями), не влияющими на качество и потребительские свойства товаров и материалов, качество и результат работ. Технические характеристики: - керамическая напольная плитка: противоскользящая, толщина не менее 8 мм, цвет по согласованию с Заказчиком; - двери: блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок; блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000х2100 мм 960х2050 мм; - обои: бумажные гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1, тисненые и плотные; - краска: водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24; краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-27А, цвет белый; - софиты: объем=8*2; - натяжные потоки: полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун) . |
| 6. | Перечень стандартов, в соответствии с которыми должны выполняться работы | Все работы осуществить согласно действующим нормам и техническим условиям на производство и приёмку данного вида работ: - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О пожарной безопасности»; - Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 19.05.2022 № 389/пр); - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; - СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88»; - СП 70.13330.2012. «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»; - СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*; - Приказ Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «Об утверждении перечня категорий товаров и их характеристик в пределах, установленных Правительством Российской Федерации видов товаров и их характеристик, на которые распространяется требование о наличии информации о классе энергетической эффективности товаров в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и перечня исключений из категорий данных товаров и их характеристик»; - Приказа Минэконом развития РФ от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 № 1221) (Зарегистрировано в Минюсте РФ от 04.04.2011 № 20393); - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; а также другими нормативными требованиями, касающимися предмета выполнения работ, действующих на территории Российской Федерации. - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; - «СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - «СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия"; - СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85"; - СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий"; - Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; а также другими нормативными требованиями, касающимися предмета выполнения работ, действующих на территории Российской Федерации. |
| 7. | Особые условия: | До прохождения входного контроля демонтаж и монтаж не допускается. Входной контроль включает в себя проверку соответствия доставленных на объект материалов для производства работ и сопроводительной документации, требованиям нормативных документов в полном объеме и передачу всей исполнительной документации на все поступающие изделия, и сопутствующие материалы уполномоченному лицу заказчика с составлением соответствующего акта входного контроля или записи в журнале входного контроля и в журнале работ лицом, производящим входной контроль со стороны заказчика. В составе исполнительной документации сдать Заказчику акты освидетельствования скрытых работ. В случае если, по какой – либо причине, в том числе в результате технической ошибки (опечатки), аукционная документация содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется. Требования к гарантийному сроку товара (работы, услуги): 5 лет с даты подписания уполномоченными представителями сторон акта приемки выполненных работ |